亳州公路客运高铁枢纽站项目汽车南站下沉广场商铺部分中央空调采购安装项目招标文件

项目编号：BZJK-2019-073号

招标单位：亳州交通投资控股集团有限公司

编制日期：二〇一九年十一月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法.....................................................................10

第四章 采购内容及需求.........................................................15

第五章 工程量清单及说明......................................................18

第六章 合同条款及格式.........................................................19

第七章 投标文件格式.............................................................20

第一章 招标公告

亳州公路客运高铁枢纽站项目汽车南站下沉广场商铺部分中央空调采购安装项目招标公告

一、招标条件

本招标项目为亳州公路客运高铁枢纽站项目汽车南站下沉广场商铺部分中央空调采购安装项目（项目编号：BZJK-2019-073号），招标人为亳州交通投资控股集团有限公司，资金来自企业自筹。项目已具备招标条件，现对该项目进行自主公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：亳州公路客运高铁枢纽站项目，规划用地约13.16万平方米（合197.33亩），项目规划建设各类建筑物，构筑物等面积约4.36万平方米。该项目位于酒城大道以北，银杏路以南，神农大道以西，铁路以东。

（二）招标范围：亳州公路客运高铁枢纽站项目汽车南站下沉广场商铺部分中央空调采购安装，具体内容详见施工图纸、工程量清单，包括但不限于采购、安装、调试、检测、售后服务、验收等全部费用，并最终经发包人验收合格。具体详见招标文件第四章“采购内容及需求”。

（三）服务期：自合同签订之日起20个日历日。

（四）质保期：自验收合格之日起两年。

（五）质量要求：合格。

（六）付款方式：

1.全部设备运抵现场且安装完成后10个工作日内支付至合同金额的70%；

2.项目验收合格后30个工作日内支付合同金额的85%；

3.项目结算审计完成后30个工作日内支付至结算金额的97%，余款作为质保金，质保期满后无质量问题10个工作日内退还（无息）。

（七）采购预算（最高投标限价，含税）：人民币（大写）壹佰壹拾万元，（小写）1100000元；投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理；投标报价包括但不限于采购、安装、调试、检测、售后服务、验收等所有费用，所有招标文件中未尽事宜均视为包含在投标报价中，不得另行计取。

三、投标人资质条件、能力、信誉

（一）本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力；有依法缴纳税收的良好记录；商业信誉良好，有健全的财务会计制度；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；营业执照经营范围内包含本次采购的货物和相关服务；

（二）投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，更不得确定为中标人：

1.投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2.投标人或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3.投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5.投标人被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或其它指定媒介发布的为准，其它指定媒介有国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn），有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前6个月计算。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com/article/index-94.html）自行下载招标文件及其它附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2019年11月10日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上发布。

七、联系方式

招 标 人：亳州交通投资控股集团有限公司

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：张先生

电    话：18110891998

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：才工

电    话：0558-5196756

亳州交通投资控股集团有限公司

2019年11月6日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 亳州交通投资控股集团有限公司 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 亳州交控集团招投标中心 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目汽车南站下沉广场商铺部分中央空调采购安装项目项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 具体详见招标文件第四章“采购内容及需求” |
| 1.3.2 | 服务期 | 自合同签订之日起20个日历日。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目汽车南站施工现场 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第四章采购内容及需求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力；有依法缴纳税收的良好记录；商业信誉良好，有健全的财务会计制度；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；营业执照经营范围内包含本次采购的货物和相关服务 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | R不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的情形 | 参考国家发改委2017年9月4日印发的《中华人民共和国标准设备采购招标文件》第二章投标人须知有关规定执行。 |
| 1.4.4 | 不得推荐为中标候选人或确定为中标人的情形 | 投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，更不得确定为中标人： 1.投标人被人民法院列入失信被执行人的； 2.投标人或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 3.投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； 4.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； 5.投标人被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。 以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或其它指定媒介发布的为准，其它指定媒介有国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn），有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前6个月计算。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | R不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | R不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见第四章采购内容及需求和第六章合同条款及格式。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接收的技术支持资料 | R无 |
| 1.11.4 | 偏离 | 评标委员会可根据具体情况要求投标人对细微偏差进行澄清，作为评标参考依据。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件及招标文件澄清、修改及补充发出的形式 | 距投标截止时间止2日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 投标截止时间前，招标文件的澄清、修改及补充等将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改及补充的时间与形式 | 招标文件的澄清、修改及补充在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清、修改及补充的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | R有，最高投标限价：人民币（大写）壹佰壹拾万元，（小写）1100000元；投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理；投标报价包括但不限于采购、安装、调试、检测、售后服务、税费等所有费用，所有招标文件中未尽事宜均视为包含在投标报价中，不得另行计取。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起30天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | R要求递交投标保证金 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）贰万贰仟元整，（小写）22000元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 （行号103372267086） 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2019-073号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | R无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2016年至2018年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年1月1日至2019年11月1日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2016年1月1日至2019年11月1日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：一正两副。 是否要求提交电子版文件：否 其他要求：（1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | R不需要 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 加盖单位公章。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：亳州交通投资控股集团有限公司 招标人地址：亳州市谯城区药都大道1289号 招标项目编号：BZJK-2019-073号 亳州公路客运高铁枢纽站项目汽车南站下沉广场商铺部分中央空调采购安装项目投标文件 在2019年11月10日9时00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2019年11月10日9时00分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | R否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | R否 |
| 7.6.1 | 履约担保金 | 是否要求中标人提交履约保证金： R要求，履约担保的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书15日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约担保的金额：中标价的10% 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，设施验收合格后15日内返还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 需要补充的其他内容 | （1）投标人准备和参加投标活动发生的费用自理； （2）所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位； （3）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致的，由招标人负责解释。 |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知细则参照国家发改委2017年9月4日印发的《中华人民共和国标准设备采购招标文件》执行。招标文件相关内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 投标人资质条件、能力、信誉 | 本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力；有依法缴纳税收的良好记录；商业信誉良好，有健全的财务会计制度；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；营业执照经营范围内包含本次采购的货物和相关服务； |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章投标人须知规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章投标人须知规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第二章投标人须知规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第第四章采购内容及需求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章投标人须知规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章投标人须知规定和第六章合同条款及格式中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务 | 符合第四章采购内容及需求中的实质性要求和条件 |

评分标准：

| 评分项目 | 分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 60分 | 取所有有效投标人报价的算术平均数下浮N% 作为评标基准价。N的取值范围为：2.5、3、3.5、4、4.5（对应抽取序号分别为1、2、3、4、5，假如抽到3，则N的取值为3.5，序号在开标环节由投标人代表抽取）。 在所有有效投标报价中，投标报价与评标基准价相比，采用内插法，投标报价比评标基准价每低于（小于）1%扣1分，每高于（大于）1%扣2分。 |
| 业绩 | 10分 | 近三年（2016年1月1日至2019年11月1日），每提供一个投标品牌业绩：单项合同成交金额人民币110万及以上的得2分，满分10分。（要求提供合同等有效证明材料复印件加盖公章放入投标文件中） |
| 信誉 | 8分 | 1.所投产品制造商获得中国质量检验协会颁发的全国空调行业质量领先品牌、全国产品和服务质量诚信示范企业证书的得4分，没有不得分。（要求提供证书等有效证明材料复印件加盖公章放入投标文件中） 2所投产品制造商获得AAA级企业登记信用证书的得4分。（要求提供证书复印件或提供网上的公示截图加盖公章放入投标文件中） |
| 质保及售后服务 | 8分 | 1.在满足招标文件质保期要求的基础上，每承诺增加一年质保期加1分，满分4分； 2.承诺中保证在保修期内接到服务通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，8小时内处理完毕，得1分，无售后服务承诺函或承诺不能满足的不得分。 3.根据投标文件中售后服务的承诺，售后体系、售后服务团队及维保方案、备品备件库的合理性、及时性及完善性等。评委会按0-3分酌情打分。 |
| 产品 | 9分 | 1.所投产品具有中国环境标志产品认证证书、CRAA产品认证证书、GCCA产品诚信联盟证书。以上有一个得2分，满分4分。提供证书扫描件作为评审依据。 2.不同气候下，所投产品具有国家日用电器质量监督检验中心颁发长效节能评价证书、国家日用电器质量监督检验中心颁发长运无故障评价证书，每有1项得1分，满分2分。提供证书扫描件作为评审依据。 3.所投产品具有国家日用电器质量监督检验中心智能节电认证的得 3分。提供证书扫描件作为评审依据。 |
| 技术 | 5分 | 1.所投多联机产品压缩机采用全直流变频喷气增焓压缩机的得3分，普通的全直流变频压缩机的得2分，其他不得分。提供第三方权威机构得检测报告复印件作为评审依据。 2.所投多联机主机电控主板采用冷媒冷却技术的得2分，普通风冷冷却不得分。 注：投标文件中须提供第三方权威检测机构出具的技术认证证书。 |
| 注： 技术和商务评审涉及的的相关证明、证书、证件、合同等（非投标单位自身单独出具），原件的扫描件装入投标文件。原件中标后由采购人核验，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理。材料均为扫描件或复印件须加盖单位公章。 |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以企业业绩得分高的优先；如果企业业绩得分也相等，由评标委员会投票确定中标候选人排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价部分：见评标办法前附表；

（2）业绩部分：见评标办法前附表；

（3）信誉部分：见评标办法前附表；

（4）质保及售后服务部分：见评标办法前附表；

（5）产品服务部分：见评标办法前附表；

（6）技术服务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价部分：见评标办法前附表；

（2）业绩部分：见评标办法前附表；

（3）信誉部分：见评标办法前附表；

（4）质保及售后服务部分：见评标办法前附表；

（5）产品服务部分：见评标办法前附表；

（6）技术服务部分：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）国家发改委发布的《中华人民共和国简明标准设备采购招标文件》第二章“投标人须知”细则中第1.4.3款规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对业绩部分计算出得分B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对信誉部分计算出得分C；

（4）按本章规定的评审因素和分值对质保及售后服务部分计算出得分D；

（5）按本章规定的评审因素和分值对产品服务部分计算出得分E；

（6）按本章规定的评审因素和分值对技术服务部分计算出得分F；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E+F

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 采购内容及需求

一、采购需求总体说明

1.产品要求为国内一线品牌，发包人推荐品牌为格力、美的、海尔。推荐产品品牌或参考产品品牌，是为了说明该产品的技术规格及质量要求，投标产品质量、性能、技术参数等方面优于或相当于推荐产品品牌或参考产品品牌的，均可以参加投标，须在投标文件中提供产品企业实力证明材料。

2.产品的免费质保期为两年（自验收合格之日起算）

3.供货时要求提供与生产厂家或其授权经销商签订的合同、进货单（要求复印件加盖公章）

4.施工过程中质量控制：施工单位在施工过程中存在不能满足图纸、招标文件、合同要求，督促后，拒不整改，应无条件退出施工现场。拒不整改或整改后仍到不到要求，将不予结算。

5.采购预算（最高投标限价，含税）：人民币（大写）壹佰壹拾万元，（小写）1100000元；投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理；投标报价包括但不限于采购、安装、调试、检测、售后服务、税费等所有费用，所有招标文件中未尽事宜均视为包含在投标报价中，不得另行计取。

二、主要设备及参数

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风处理机组 | 室内外机连接线:0.75mm2 地 线:2.5mm2 室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) 保险丝:25A 电 源:220V-50Hz 长*宽*高:1989*902*668(mm) 风 量:6000m3/h 功 率:2.25KW 制热量:39KW 制冷量:56KW 备注：含设备基础（采用橡胶减震器(垫)隔振）、进出风管设消声器，未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整； | 台 | 5.000 |
| 2 | 多联体空调器室外机 | 手动开关容量:80A 地 线:25mm2 最细的电源线径 (mm2)(20m 以下):5*25 电 源:380V-50Hz 长*宽*高:1730*825*1830(mm) 最大运转功率:35.7KW 额定功率:25.0KW 制热量:100KW 制冷量:90KW 备注：含设备基础（采用橡胶减震器(垫)隔振），未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整； | 台 | 5.000 |
| 3 | 新风室外机 | 手动开关容量:63A 地 线:16mm2 最细的电源线径 (mm2)(20m 以下):5*16 电 源:380V-50Hz 长*宽*高:1340*790*1635(mm) 最大运转功率:24.8KW 额定功率:15.76KW 制热量:63KW 制冷量:56KW 备注：含设备基础（采用橡胶减震器(垫)隔振），未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整； | 台 | 5.000 |
| 4 | 空调器(四面出风嵌入式) | 功 率:0.19KW 制热量:11.2KW 制冷量:10.0KW 室内外机连接线:3*0.75mm2 地 线:2.5mm2 室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) 保险丝:15A 电 源:220V-50Hz 长*宽*高:840*840*300(mm) 备注：带冷凝水提升泵,扬程大于850mm；吊装设备采用橡胶减震器减震；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整； | 台 | 3.000 |
| 5 | 空调器(四面出风嵌入式) | 功 率:0.19KW 制热量:12.5KW 制冷量:11.2KW 室内外机连接线:3*0.75mm2 地 线:2.5mm2 室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) 保险丝:15A 电 源:220V-50Hz 长*宽*高:840*840*300(mm) 备注：带冷凝水提升泵,扬程大于850mm；吊装设备采用橡胶减震器减震；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整； | 台 | 4.000 |
| 6 | 空调器(四面出风嵌入式) | 功 率:0.19KW 制热量:10KW 制冷量:9KW 室内外机连接线:3*0.75mm2 地 线:2.5mm2 室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) 保险丝:15A 电 源:220V-50Hz 长*宽*高:840*840*300(mm) 备注：带冷凝水提升泵,扬程大于850mm；吊装设备采用橡胶减震器减震；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整； | 台 | 2.000 |
| 7 | 空调器(四面出风嵌入式) | 功 率:0.19KW 制热量:16KW 制冷量:14KW 室内外机连接线:3*0.75mm2 地 线:2.5mm2 室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) 保险丝:15A 电 源:220V-50Hz 长*宽*高:840*840*300(mm) 备注：带冷凝水提升泵,扬程大于850mm；吊装设备采用橡胶减震器减震；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整； | 台 | 26.000 |

投标产品质量、性能、技术参数等方面优于或相当于推荐产品品牌或参考产品品牌的，均可以参加投标，须在投标文件中提供产品企业实力证明材料。

第五章 工程量清单及说明

（一）清单编制说明

1.工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件等相关以及技术规范和施工图纸一起对照阅读；

2.除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均已包括（但不仅限于）完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；

3.投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单未列项，均应视为包含在其他相关项目中；

4.清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准；

5.投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的时间前提出，否则视为投标人认可该工程清单已包括了招标范围的全部内容。

二、编制依据：

1.施工图纸、建设单位提供的有关资料、工程量清单等技术文件及相关规定；

2.安徽省建设行政主管部门的有关规定；

3.执行2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》。

4.管理费、利润、组织措施费及规费按照相应规定值计取。

三、计价范围：设计图和工程量清单中的所有内容。

四、材料价格：税金按9%计入。

五、其他：

1.各投标人投标前应勘查现场，涉及到现场需与其他单位对接的费用以及开洞、开槽及恢复等相关的费用应综合考虑到投标报价中，中标后价款不予调整；

（二）工程量清单见附件

第六章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 亳州交通投资控股集团有限公司 |
| 2 | 服务期 | 自合同签订之日起20个日历日。 |
| 3 | 交货地点 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目汽车南站施工现场 |
| 4 | 付款条件 | 1.全部设备运抵现场且安装完成后10个工作日内支付至合同金额的70%； 2.项目验收合格后30个工作日内支付合同金额的85%； 3.项目结算审计完成后30个工作日内支付至结算金额的97%，余款作为质保金，质保期满后无质量问题10个工作日内退还（无息）。 付款前中标人应按招标人财务要求提供等额增值税专用发票。 |
| 5 | 质量及责任要求 | 1.投标方投标产品基本参数、技术性能指标和质量符合国家和行业合格标准。 2.明确所供产品品牌及质保期，质保期内发生质量问题时应及时更换并承担相应费用。 3.因所供产品存在质量问题导致招标人财产受到损失或发生事故，应由供货方承担全部责任。 |

注：具体合同条款及格式由招标人与中标人在不违背招标文件要求和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第七章 投标文件格式

亳州公路客运高铁枢纽站项目汽车南站下沉广场商铺部分中央空调采购安装项目投标文件

项目编号：BZJK-2019-073号

投标单位：                      （盖章）

编制日期：二〇一九年十一月

一、投标函（格式）

亳州交通投资控股集团有限公司：

1.我方授权              (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理          （项目名称）项目投标的有关事宜。遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，向甲方提供所需的货物和服务。

2.我方同意接受招标文件中投标有效期的相关规定。

3.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.我方同意按照招标文件的要求，向贵公司递交金额为人民币（大写）    元（小写：    元）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵公司退还该投标保证金的权力。

5.我方愿意提供贵公司可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.我方提供的此项目所有证件的扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的综合业绩资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

7.我方完全理解贵公司不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人：                                      （盖单位章）

单位地址及邮政编码：

法定代表人：                                （签字或盖章）

联系电话（传真）：

年    月    日

二、开标一栏表（格式）

投标人名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（含税） | 人民币大写（元）: 人民币小写（元）: |
| 投标产品品牌 | 品牌： |
| 质保期 | 自验收合格之日起 年 |
| 服务期承诺 （投标人自拟，必须响应招标文件实质性要求） |  |
| 备注 |  |

注：

1.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。报价包括采购、安装、检测、售后服务、税费等所有费用。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位章）：

年     月

- 三、工程量清单报价表（见附件）

- 四、主要设备规格响应表（格式）

投标人名称：                          招标项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 招标文件要求部分 |  | 投标文件响应部分 |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ............... | ................. | ....................... |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

注：1.本表填写时，投标货物技术参数与规格不得复制招标文件的第四章“采购内容及需求”技术参数要求，应据实填写。

- 2.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

### 五、拟投入本项目的工作人员汇总表（格式）

投标人名称：                          项目编号：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 出生年月 | 文化程度 | 资格证书（如有） | 专业技术职称 （如有） 9 9 | 从事该行业年限 | 从事专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章)

法定代表人（签字或印章）

注：1、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

2、表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标

### 六、投标人主要业绩一览表（格式）

投标人名称：                     招标项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 项目所在地 （XX省XX市） | 中标金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章)

法定代表人（签字或盖章）

注：1.提供证明投标人业绩的合同等相关材料复印件加盖公章放入投标文件中。

2.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

3.表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

### 七、施工方案（格式自拟）

### 八、投标人关于产品质量和售后服务方面的承诺

如：产品质量、保修范围、保修期长短及服务、保修期满后的服务、培训计划等。投标人须提供盖单位公章的产品质量承诺和售后服务承诺。

### 九、货物服务技术方案（格式）

（投标人根据本项目招标需求和企业实际情况自行编写）

投标人：             (盖单位公章)

日  期：      年     月     日

### 十、资格证明及有关材料

1.营业执照

2.依法缴纳税收证明材料

3.社会保障资金证明材料

4.专业技术能力材料（格式自拟）

5.无重大违法记录声明函（格式附后）

6.法定代表人身份证明书、法定代表人授权书（格式附后）

7.投标保证金有关证明材料（格式附后）

8.其他资格要求（按招标公告要求提供）

9.承诺书（格式附后）

投标人：             (盖单位章)

日期：     年     月     日

### 十一、其他资料

格式1

法定代表人身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件

投标人：             (盖单位章)

日  期：      年     月     日

格式2

授权委托书（格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证的扫描件或复印件

授权委托人身份证的扫描件或复印件

投标人：                                      （盖单位章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

注：如法定代表人代表公司参与本项目投标，则不需要授权委托书。

格式3

保证金有关证明材料

1、中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

格式4

承诺书（格式）

我单位自愿参加该项目的采购活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《招标投标法》、《合同法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我单位愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我单位被确定为中标供应商，保证货物质量符合采购文件和合同要求，承诺在合同规定的时间内完成交货工作，确保设备正常投入使用，并认真履行合同约定的售后服务义务。

四、本项目授权委托人和拟派项目负责人均为我单位正式工作人员。我单位和拟派项目负责人目前没有被限制投标的不良行为记录。

五、我公司郑重承诺：我公司符合招标文件对投标人资质要求有关规定。

如违反上述承诺，愿意接受取消我单位投标（报价）、中标或正在实施项目的资格，自愿放弃索要投标（报价）保证金的权利，接受不予退还投标（报价）保证金、履约保证金以及拒绝我单位在一定时期内进入亳州交通投资控股集团有限公司进行采购活动的处理，由此引起的一切后果和经济损失均由我单位承担。

投标供应商名称(盖单位章)：

日期：     年   月   日

格式5

投标人近三年无重大违法记录声明函（格式自拟）

我单位近三年（从 2016 年1 月至2019  年10 月）无重大违法记录，特此声明。

投标供应商名称(盖单位章)：

日期：     年   月   日