分项报价表

| 序号 | 楼栋 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设备价 | 安装价 | 合计 |
| 1 | 1#楼 | 交流电梯 | 1、名称：无障碍电梯 2、型号：满足业主使用要求及电梯使用规范要求 3、层数：-1层至6层 4、站数：7站 5、提升高度、速度：电梯载重量1000KG,速度1.6M/S 6、无机房电梯 7、电梯本体安装及调试、电梯门套制作安装 8、满足下列各项要求：5方通话装置 、轿内反向指令自动消除、光幕安全触板、错误指令自动消除，防捣乱功能、停电应急平层装置、监控装置 | 部 | 1 |  |  |  |
| 2 | 1#楼 | 交流电梯 | 1、名称：普通电梯 2、型号：满足业主使用要求及电梯使用规范要求 3、层数：-1层至6层 4、站数：7站 5、提升高度、速度：电梯载重量1000KG,速度1.6M/S 6、无机房电梯 7、电梯本体安装及调试、电梯门套制作安装 8、满足下列各项要求：5方通话装置 、轿内反向指令自动消除、光幕安全触板、错误指令自动消除，防捣乱功能、停电应急平层装置、监控装置 | 部 | 1 |  |  |  |
| 3 | 2#楼 | 交流电梯 | 1、名称：无障碍电梯（无机房）DT1 2、型号：满足业主使用要求及电梯使用规范要求 3、层数：-1层至6层 4、站数：7站 5、提升高度、速度：电梯载重量1275KG,速度1.6M/S 6、无机房电梯 7、电梯本体安装及调试、电梯门套制作安装 8、满足下列各项要求：5方通话装置 、轿内反向指令自动消除、光幕安全触板、错误指令自动消除，防捣乱功能、停电应急平层装置、监控装置 | 部 | 1 |  |  |  |
| 4 | 2#楼 | 交流电梯 | 1、名称：普通电梯（无机房）DT2~4 2、型号：满足业主使用要求及电梯使用规范要求 3、层数：-1层至6层 4、站数：7站 5、提升高度、速度：电梯载重量1275KG,速度1.6M/S 6、无机房电梯 7、电梯本体安装及调试、电梯门套制作安装 8、满足下列各项要求：5方通话装置 、轿内反向指令自动消除、光幕安全触板、错误指令自动消除，防捣乱功能、停电应急平层装置、监控装置 | 部 | 3 |  |  |  |
| 5 | 3#楼 | 交流电梯 | 1、名称：无障碍电梯 2、型号：满足业主使用要求及电梯使用规范要求 3、层数：-1层至6层 4、站数：7站 5、提升高度、速度：电梯载重量1000KG,速度1.6M/S 6、无机房电梯 7、电梯本体安装及调试、电梯门套制作安装 8、满足下列各项要求：5方通话装置 、轿内反向指令自动消除、光幕安全触板、错误指令自动消除，防捣乱功能、停电应急平层装置、监控装置 | 部 | 1 |  |  |  |
| 6 | 3#楼 | 交流电梯 | 1、名称：普通电梯 2、型号：满足业主使用要求及电梯使用规范要求 3、层数：-1层至6层 4、站数：7站 5、提升高度、速度：电梯载重量1000KG,速度1.6M/S 6、无机房电梯 7、电梯本体安装及调试、电梯门套制作安装 8、满足下列各项要求：5方通话装置 、轿内反向指令自动消除、光幕安全触板、错误指令自动消除，防捣乱功能、停电应急平层装置、监控装置 | 部 | 1 |  |  |  |
| 7 | 4#楼 | 交流电梯 | 1、名称：无障碍电梯 2、型号：满足业主使用要求及电梯使用规范要求 3、层数：-1层至5层 4、站数：5站（5层不停靠） 5、提升高度、速度：电梯载重量1000KG,速度1.6M/S 6、无机房电梯 7、电梯本体安装及调试、电梯门套制作安装 8、满足下列各项要求：5方通话装置 、轿内反向指令自动消除、光幕安全触板、错误指令自动消除，防捣乱功能、停电应急平层装置、监控装置 | 部 | 1 |  |  |  |
| 8 | 4#楼 | 交流电梯 | 1、名称：普通电梯 2、型号：满足业主使用要求及电梯使用规范要求 3、层数：-1层至5层 4、站数：6站 5、提升高度、速度：电梯载重量1000KG,速度1.6M/S 6、无机房电梯 7、电梯本体安装及调试、电梯门套制作安装 8、满足下列各项要求：5方通话装置 、轿内反向指令自动消除、光幕安全触板、错误指令自动消除，防捣乱功能、停电应急平层装置、监控装置 | 部 | 1 |  |  |  |
| 9 | 5#楼 | 交流电梯 | 1、名称：无障碍电梯 2、型号：满足业主使用要求及电梯使用规范要求 3、层数：-1层至5层 4、站数：6站 5、提升高度、速度：电梯载重量800KG,速度1.6M/S 6、无机房电梯 7、电梯本体安装及调试、电梯门套制作安装 8、满足下列各项要求：5方通话装置 、轿内反向指令自动消除、光幕安全触板、错误指令自动消除，防捣乱功能、停电应急平层装置、监控装置 | 部 | 1 |  |  |  |
| 10 | 5#楼 | 交流电梯 | 1、名称：普通电梯 2、型号：满足业主使用要求及电梯使用规范要求 3、层数：-1层至5层 4、站数：6站 5、提升高度、速度：电梯载重量800KG,速度1.6M/S 6、无机房电梯 7、电梯本体安装及调试、电梯门套制作安装 8、满足下列各项要求：5方通话装置 、轿内反向指令自动消除、光幕安全触板、错误指令自动消除，防捣乱功能、停电应急平层装置、监控装置 | 部 | 1 |  |  |  |
| 设备总价款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装总费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  | 大写： 元 (小写： 元) （ 设备含 %增值税专用发票，安装含 %增值税专用发票） |  |  |  |  |  |