亳州市城区建设充电桩场站项目工程招标

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2022-058号

招标单位：安徽省安车交通运输集团有限公司

编制日期：二〇二二年十二月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法（综合评估法）.........................................13

第四章 合同条款及格式.........................................................20

第五章 技术标准和要求.........................................................21

第六章 投标文件格式.............................................................31

第一章 招标公告

亳州市城区建设充电桩场站项目工程招标公告

一、招标条件

本招标项目为亳州市城区建设充电桩场站项目（项目编号：BZJK-2022-058号），建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%，招标人为安徽省安车交通运输集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：亳州市城区建设充电桩场站项目包含5处项目建设，具体如下：

亳州市高铁南站社会化充电站改造项目采购包含调试、120KW一机双枪充电桩3台、低压施工、交流充电桩安装4台、电缆及辅料、充电桩基础、阻车器、电缆桥架材料及安装、老设备拆除等工程。

亳州市市政府院内充电桩建设项目采购包含箱式变压器1250KVA一台（调试、送电等工程）、计量装置、120KW一机双枪充电桩5台、交流充电桩安装10台、低压施工、电缆及辅料、顶管、充电桩基础、停车位路面硬化、划线、阻车器、土建材料及安装等工程

亳州市南湖公园南侧充电站建设项目，采购包含箱式变压器1000KVA一台（调试、送电等工程）、计量装置、电缆及辅料、顶管、土建材料及安装等工程

亳州市亳州学院公交充电站改造项目，包含120KW一机双枪充电桩9台（枪线长度不低于10米）、电缆沟、低压施工、电缆及辅料、顶管、充电桩基础、土建材料及安装、老设备拆除等工程

亳州市希夷大道市政府南侧停车场充电站项目，包含箱式变压器宽度为两米五以内1000KVA一台（调试、送电等工程）、计量装置、120KW一机双枪充电桩8台、低压施工、电缆及辅料、顶管、充电桩基础、土建材料及安装等工程

本项目所使用电缆、变压器均为铜芯，达到国家标准及以上。

（二）采购范围：亳州市城区建设充电桩场站项目采购包含120KW一机双枪充电桩25台、箱式铜芯国标变压器3台(1250kva一台、1000kva两台)、高低压铜芯国标电缆及辅料安装、充电桩基础、土建材料及安装、老设备拆除等工程。以“交钥匙”方式，按照审核确认的设计图纸、工程量清单及招标人要求，完成亳州市城区建设充电桩场站项目工程材料及设备采购、施工、安装、调试、竣工验收、正式送电、缺陷责任期内工程质量保修等全部工作，具体工作内容详见设计图纸、工程量清单。

（三）计划工期：30日历天。具体开工日期以招标人通知为准。

（四）质量标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合设计图纸、图集规定标准，通过招标人、供电主管部门验收，满足招标文件第五章技术标准和要求。

（五）采购预算（含税）：(大写)叁佰玖拾贰万捌仟肆佰肆拾伍元陆角壹分，(小写)3928445.61元。工程施工税率9%、充电桩设备税率13%。投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理；投标报价应包括为完成本招标项目各阶段工作内容以及后期服务所需的全部费用及税金，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、投标人资格要求

（一）具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（二）本次招标要求投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上《建筑业企业资质证书》，同时须具备在有效期内的承装类五级及以上、承修类五级及以上、承试类五级及以上《承装（修、试）电力设施许可证》，以及在有效期内的《安全生产许可证》，且其许可范围与本项目招标范围相符。

（三）投标人须提供至少1个类似项目业绩，类似项目业绩是指投标人自2019年1月1日以来承接的单项合同金额不低于200万元的电桩主体销售及施工业绩，业绩时间以合同签订时间为准。

（四）财务要求：投标人近三年财务状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态。提供近三年度（2019年-2021年）经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告，新成立企业从成立之日计算，成立不足一年的企业可以提供成立以来的财务报表。

（五）本次招标要求投标人拟派项目负责人须具备注册在投标人单位的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，同时具备有效的安全考核合格证B证，符合注册建造师执业管理办法规定。投标人须提供2022年1月以来为其缴纳的任意连续3个月的社保缴费证明复印件，加盖投标人单位公章，并装订入投标文件中。

- （六）投标人（含分公司，不含子公司）存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人。

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

注：以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行（以现场查询为准）。

（七）本次招标要求投标人委托代理人须是投标人单位正式员工，投标人须提供2022年1月以来为其缴纳的任意连续3个月的社保缴费证明复印件，加盖投标人单位公章，并装订入投标文件中。

（八）投标人如在以往承接亳州交控集团或其子公司项目过程中存在不良行为记录的，不得参加本次招标投标活动。

（九）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com/article/index-94.html）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年12月19日15时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司15楼开标室（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上发布。

七、联系方式

招 标 人：安徽省安车交通运输集团有限公司

地    址：亳州市高新区银杏路与宋汤河路交叉口

联 系 人：马工

电    话：18075201119

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都路1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

安徽省安车交通运输集团有限公司

2022年12月9日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | þ不组织，自行踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | þ不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 不适用 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 不适用 |
| 1.11 | 偏离 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改的时间 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | þ有，最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | þ要求递交投标保证金 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）柒万元整，（小写）70000元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2022-058号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （3）如有异议或投诉的项目，按相关规定处理。 |
| 增3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 增加： （3）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （4）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （5）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 盖章： 除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有专用章、合同章、财务章、业务章、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效。 签字： 除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本1份、副本4份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 开标地址：亳州市交通投资控股集团八楼会议室（药都路与希夷大道交叉口东北角） 招标人名称：安徽省安车交通运输集团有限公司 亳州市城区建设充电桩场站项目工程投标文件 招标项目编号：BZJK-2022-058号 在2022年12月19日15时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | þ否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | þ否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com） 公示期限：3日 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书10日内从其基本账户开户行银行汇款或开具保函。 履约担保的金额：中标价10%。 履约担保的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，工程验收合格一年后退还全部履约保证金（无息本金）。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10 | 电子招标投标 | þ否 |
| 增11.1 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成部分的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间内容有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 增11.2 | 不良行为记录 | 为加强供应商信用信息管理，投标人存在以下情形的，招标人将对其采取限制投标措施，在2年内禁止其参与亳州交控集团采购项目，并在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）进行公示。 常见的供应商不良行为有： （一）无正当理由放弃中标、成交、入围的； （二）在法定或约定期限内拒绝签订采购合同的； （三）非不可抗力原因不能履行采购合同的； （四）不按照招标文件、谈判文件、询价通知书要求提供履约担保的； （五）违法转包、分包的； （六）克扣、无故拖欠农民工工资报酬的； （七）提供虚假材料谋取中标、成交、入围的； （八）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （九）与其他采购参加人恶意串通的； （十）向集团工作人员及其他采购参加人行贿或者提供其他不正当利益的； （十一）在签订采购合同时提出附加条件的； （十二）进行虚假、恶意投诉的； （十三）在有关部门、子公司实施争议处理、监督检查、审计监督过程中拒绝配合、提供虚假情况或隐瞒真实情况的； （十四）其他不良行为。 |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知正文部分直接引用国家发改委等九部委于2011年12月20日联合印发的《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（2012年版）。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 技术部分：30分 商务部分：30分 投标报价：40分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 技术评分标准（30分） | 技术性能指标 响应情况 （20分） | 投标人投标设备技术性能指标全部符合招标文件第五章技术标准和要求的得20分。 投标人投标设备技术性能指标每有1项出现负偏离的扣2分，最低扣至0分。 注：1.投标人应提供投标设备（120kw一体式直流充电桩）带有CMA或CNAS标识的型式试验报告复印件，加盖投标人单位公章，并装订入投标文件中； 2.招标文件第五章技术标准和要求标有“★”的条款为关键技术参数，投标人必须响应或优于响应，否则其投标无效。 |
|  |  | 施工组织设计 （10分） | 投标人针对本项目编制施工组织设计，包括但不限于项目概况、施工方案、质量保障措施、进度计划、投标设备供货、安装、调试方案、项目疑难点分析等内容。 本项满分10分，评委根据方案的完整性、实用性酌情给分，优得7—10分，良得4—7分，一般得1—4分，差得1分，没有提供方案的不得分。 |
| 2.2.4（2） | 商务评分标准（30分） | 企业荣誉 （6分） | 1.管理体系认证证书（2分） 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书以及ISO45001职业健康安全管理体系认证证书(充电桩类)，且在有效期内的，每提供1项得1分，满分2分，多分不计。 注：投标人须提供认证证书复印件，并装订入投标文件中。证书中应能体现发证机构已获得认监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图作为评审依据。 2.企业获奖（4分） 投标人曾获市级及以上行政主管部门颁发奖项的（充电桩类或电力工程类），每提供1项得2分，本项满分4分，多分不计。 注：投标人须提供奖项复印件，装订入投标文件中。 |
|  |  | 企业业绩 （8分） | 投标人每提供1个单项合同金额不低于200万元的类似项目业绩得2分，本项满分8分，多分不计。 类似项目业绩是指投标人自2019年1月1日至今承接过的电力工程或充电场站业绩，业绩时间以合同签订时间为准。 注：投标人须提供业绩合同复印件，装订入投标文件中。 |
|  |  | 充电桩售后服务 运营管理平台 （16分） | 1.充电桩售后服务点（2分） 投标人在安徽省内设有分公司或子公司或服务网点的得2分。 注：投标人须提供售后服务点详细地址、售后联系人、联系方式等信息，并装订入投标文件中。 2.充电桩售后服务响应时限（2分） 投标人承诺提供7×24小时全天候电话技术支持服务，对于招标人以书面或电话形式提出的质量、服务等问题，投标人于1小时内予以答复响应，需要投标人委派技术、服务人员的，于4小时内到达现场，并于24小时内解决问题的得2分。 注：投标人须针对售后服务响应时限出具承诺书，加盖投标人单位公章，并装订入投标文件中。 3.充电桩产品保险（2分） - 具有保险公司对所投充电桩投保的产品责任险，须提供证明材料。得2分 4.充电桩售后服务方案（4分） 投标人针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于售后服务机构设置及联系方式、响应时限承诺、投标设备常见故障分析及解决方案、备品备件及易损件价格清单、质保期内售后服务计划、质保期外售后服务计划等。 本项满分4分，评委根据方案的完整性、实用性酌情给分，优得3-4分，一般得2—3分，差得1-2分，没有提供方案的不得分。 5.充电桩运营管理平台服务方案（6分） 投标人针对本项目编制充电桩运营管理平台、SaaS平台服务方案，包括但不限于指定平台接入方案及费用、平台费用收取及结算方式、平台免费期限、运营终端服务方案及费用、电站推广服务方案等。本项满分2分，评委根据方案的完整性、实用性酌情给分。 投标人承诺平台服务免费期限5年的得1分，每增加一年得1分，低于5年或没有提供方案的不得分。本项满分4分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准（40分） | 偏差率 （40分） | 取所有通过初步评审的投标人的最低投标报价作为评标基准价，得分计算公式如下： 得分=（评标基准价/投标报价）×40 若评标委员会认定该投标人投标报价为可能影响合同履约的异常低价或不以中标为目的投标报价的，可以否决其投标。 注：保留得分小数点后两位，第三位四舍五入。 |

说明：评分区间一律按左闭右开计算，评分保留2位小数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如技术部分得分也相等，由招标人或其授权的评标委员会自行确定（一般宜采用投票制，少数服从多数）。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表。

（2）商务部分：见评标办法前附表。

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表。

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2.款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 特殊情况处理

3.4.1如果评标委员会根据有关规定否决不合格投标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；当有效投标不足 3 个，但所有有效投标报价低于招标控制价，且具备以下条件之一的，视为投标具有竞争性，可以继续评标：

（一）房屋建筑（装饰装修）、水利、交通工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的95%；

（二）市政公用工程、市政道路工程、相关配套工程、土地整理工程、农业综合开发工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 90%；

（三）绿化工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 85%。

（四）其他项目：所有有效投标报价低于招标控制价，且竞标人报价没有明显高于市场价或采购人预期。

3.4.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照本招标文件的规定推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 签订合同后30日内招标人向中标人支付至合同额的80%；自工程验收合格之日满一年后，30日内招标人向中标人退还履约保证金（无息）并根据竣工结算审核结果支付至审定价款的97%；余款3%作为质保金，工程质量缺陷责任期满无质量问题或质量问题已处理一次性付清余款（无息）。 乙方为甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到相应发票有权暂停付款。 |
| 3 | 工程质量缺陷责任期 | 自工程竣工验收合格之日起2年。 |
| 4 | 投标产品质保期 | 投标人投标设备（120kw一体式直流充电桩）质保期应不低于8年，其他投标设备质保期应不低于2年，制造商或国家有更长质保期规定的，应从其规定。质保期自货到验收合格之日起开始计算；在质保期内，投标人投标设备出现质量、技术等问题的，投标人应免费提供咨询、培训、技术指导等服务，同时应按照国家三包法向招标人提供质保。 |
| 5 | 运营管理平台免费服务期限 | 根据投标人投标文件响应期限执行。 |

说明：

合同条款及格式由招标人与中标人在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 技术标准和要求

一、充电桩、铜芯变压器、高低压电缆技术参数要求

（一）充电桩、铜芯变压器、高低压电缆技术标准规范要求

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| 2 | NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电技术条件 |
| 3 | GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| 4 | GB/T 18487.1-2015 | 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 附录B |
| 5 | GB/T 29781-2013 | 电动汽车充电站通用要求 |
| 6 | GB 50996-2014 | 电动汽车充电站设计规范 |
| 7 | NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规程 第1部分：非车载充电机 |
| 8 | DL/T645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| 9 | GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| 10 | GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| 11 | GB 4028-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |

注：标准若出现更新或替换，以新标准为准。未明确的标准要求，也以国家及行业最新标准为准。

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯国标电缆 | 江苏上上、上海起帆、远东 |
| 2 | 铜芯国标配电箱（变压器、配电柜、低压开关柜） | 山东金科、洛阳龙键、安徽西高 |

注：参考品牌、推荐品牌（或参考型号、推荐型号）等表述的，均不具有限制性，投标人可自行选择其他品牌（或型号）投标，但投标人应当在投标文件中提供技术证明材料，以证明投标设备的质量、性能、参数等相当于或优于参考品牌、推荐品牌（或参考型号、推荐型号），否则其投标无效。

（二）120KW一体式直流充电机主要技术要求

| 名称 | 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非车 载整 车直 流充 电机 | 1 | ★充电方式 | / | 功率平均分配，单枪输出时功率可以达到120KW |
|  | 3 | 交流输入电压 | V | 三相 380V±15% |
|  | 4 | 直流输出电压 | V | 200-1000 |
|  | 5 | ★恒功率电压范围 | V | 300-1000 |
|  | 6 | 交流电源频率 | Hz | 50±1 Hz |
|  | 7 | ★半载及以上功率因数 |  | ≥0.99 |
|  | 8 | ★充电模块 |  | ≥30kw |
|  | 9 | ★输出电压设定误差 | % | ≤±0.15% |
|  | 10 | ★输出电流设定误差 | % | 电流≥30A时，≤±0.3%；电流＜30A时，≤±0.1A。 |
|  | 11 | 稳压精度 | % | 不超过±0.5 |
|  | 12 | ★稳流精度 | % | ≤±0.3 |
|  | 13 | 纹波系数 | % | 有效值：不超过±0.5 峰值：不超过±1 |
|  | 14 | 高频开关电源模块均流不平衡度 |  | ≤5% |
|  | 15 | 输入冲击电流 | % | ＜120额定输入电流 |
|  | 16 | 输出过冲电压 | % | ＜110稳态输出电压 |
|  | 17 | 满载效率 | % | ≥95 |
|  | 18 | 噪声 | dB | ＜75 |
|  | 19 | 静电放电抗扰度 |  | 不低于3 级 |
|  | 20 | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 不低于3 级 |
|  | 21 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 不低于4 级 |
|  | 22 | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 不低于4 级 |
|  | 23 | 谐波电流限值要求（THD） | % | ≤5（A 级设备） |
|  | 24 | ★待机损耗 （N*50W） | W | ≤15 |
|  | 25 | 通信协议执行标准 | / | GB/T 27930-2015 |
|  | 26 | 充电机执行标准 | / | GB/T 18487.1-2015，GB/T 20234.1-2015，GB/T 20234.3-2015 |
|  | 27 | ★防护等级 |  | 不低于 IP54 |

（三）直流充电机功能要求

1.充电设备的充电功能

（1）充电设备具有为电动汽车安全自动充满电的功能。

（2）充电启动可采用本地手动启动、刷卡启动或手机APP启动。

（3）充电设备支持采用移动端使用状况的查询，便于提前根据充电站使用情况，合理安排充电时间。

（4）充电方式设定功能，可分为自动控制充电模式和手动设置充电模式两种。

（5）充电机应能根据BMS充电电压、电流限值动态调整电压、电流实现恒功率充电模式。

（6）充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。

2.充电设备的保护功能

（1）直流充电机应具有急停功能，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路；急停回路应设计在交流侧，持续工作电流应小于AC380V/0.5A。

（2）直流充电机在停止充电后输出端应确保无电流输出或回灌。

（3）应具备交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设置直流输出限压/限流值、过负荷保护、短路保护、漏电保护防倒灌保护、防雷保护、过热保护、电池反接、电池故障、电源缺相、断电重启等保护功能。

（4）充电过程中，充电连接异常时，直流充电机应立即自动切断输出电源，并告警提示。

（5）应具备充电侧绝缘检测功能。

（6）应在负载紧急跳开的情况下确保不损坏电路和元器件；

（7）充电插头与充电接口连接或断开时，充电接口不应带电，并进行连接或断开确认；在充电状态下断开充电插头，充电设备应即时断开相应充电接口的负荷开关，中断充电过程；当充电接口连接异常时，充电设备应立即自动切断相应充电接口的输出电源。

3.充电设备的计量收费功能

（1）电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求，保证电能计量准确性。

（2）计量收费结算可通过本地计量，平台系统结算。

（3）计量表计满足充电设备对上传速率、规约等要求。

（4）电能表具备通信功能，通信接口为RS485，通信协议应符合DL/T 645-2007《多功能电能表通讯协议》。

（5）平台可对设备采集电能表电量数据，电量数据与界面显示同步一致。

4.充电桩的智能功能

（1）充电设备应具备自动检测功能。

（2）充电设备应具备故障报警功能。

（3）直流充电机配置平台联网通讯功能,数据记录与上传功能。主要上传数据项包括充电开始时间、充电结束时间、充电电量、起始soc值、输出电压、输出电流、充电时长、充电设备实时状态（未连接、空闲、充电、预约锁定、故障等）、刷卡信息、电表读数等。

5.软件升级功能

（1）设备应具有本地和远程升级功能。

6.其它要求

（1）充电连接装置

满足国标GB/T 20234.3-2015电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口要求。

（2）充电设备

1）设备体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

2）设备体应具备安装2G/3G/4G或有线通信模块，可以与充电服务运营管理系统建立通讯。

3）设备体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

4）设备体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

5）设备体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

6）设备体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

7）设备体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

8）设备体结构设计及安装应具备防盗能力。

9）非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

10）人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

（3）通风口要求

1）各通风口处开百叶窗式通风孔，且加装防尘网或其他装置，以满足防护等级的要求。

2）防尘网或其它装置应有耐腐蚀性，考虑可替换或方便清理。

（4）指示灯要求

具有红、黄、绿三种颜色指示灯功能，其中：

1）红色指示灯表示电源状态，充电机供电正常时亮；

2）黄色指示灯表示充电机有故障

3）绿色指示灯表示正在充电中；

（5）线缆要求

1）应能保证相应设备顺利安装和便于日常维护操作。

2）应配置进出线留的足够空间。

3）应具有配线端子标识的位置。

4）过线区应预留足够的过线容量以满足直流充电机满配的接线操作要求。

5）过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性，线缆引入孔处应进行密封，防止水和龃齿类动物进入直流充电机。

6）提供一定数量的绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

7）充电枪线长度设置，根据设计图纸自行前往场站勘查满足公交车辆充电需求。

二、运营平台技术要求

（一）总体要求

本项目采购的平台需为公有云平台，招标人无需承担该平台所需的服务器等部署资源费。

提供《T/CEC 102-2016电动汽车充换电服务信息交换》系列标准接口，标准统一。

通过互联互通子平台提供的开放接口。

支持上级政府监控平台、电子政务平台等数据上报，excel数据格式。

支持充电设施运营商、车辆制造商、第三方互联网平台互联互通，实现数据整合与共享。

中标方所有的充电数据接口要免费接入招标人指定的平台。

中标方所有数据免费接入招标人指定的充电桩平台。

1.平台性能级安全要求

★（1）性能效率要求：

1）单个用户，执行电桩查询操作，事务平均响应时间＜0.9秒

2）单个用户，执行历史数据查询操作，事务平均响应时间＜0.1秒

3）CPU占用率＜25％

4）内存占用率＜25％

（2）信息安全要求：

1）系统能够有效保护信息和数据，可以对登录ID进行识别，具有登录失败处理功能

2）系统具有对正常访问的控制能力，可以禁止非授权用户创建、删除或修改操作

★3）无高、中级别漏洞

2.平台多用户持续保障要求

★1）平台具备10000个充电桩的接入能力。平台支持大于5000充电终端的同时充电。

★2）平台五遥功能：平台可以实现“五遥”功能：遥测（遥测信息）、遥信（遥信信息）、遥控（遥控信息）、遥调（遥调信息）、遥视（视频信息）对充电站或充电设备进行智能管理。

3）可靠性：平台具备7*24小时连续无障碍运行的能力

★4）平台大数据应用：所投平台具备平台大数据应用、平台审计故障码故障提示检测功能（至少有25项），其中应包含：当出现超过3分钟无有效电流时、超过10分钟有电流电压但无电量时、非免费订单有电量无电费时、离线订单电量超过300度电时、非多枪同充订单上报电量超过1000度时，可返回有相应的故障提示。

（二）平台功能要求

电站、设备的管理及监控：平台为运营商展示电站昨日充电数据概况（充电订单，充电总量，收益金额趋势统计及环比数据对比）；展示电站终端主要状态信息（故障、空闲、充电中）；展示重要财务和待办信息（可结算信息、待开票信息、终端协议状态和用户评论信息）。平台为充电大客户展示查看账户信息和充电信息概况（账户余额、授信余额、可申请开票金额、月度充电消费趋势图）。

灵活计费：平台支持多种定价方式、应用场站、应用群体，以适应运营方对场站精细化运营的需求。包括定价设置、峰尖谷平电价、电价策略、客户差异化收费、占位收费、金额分配等。

报表服务：平台应支持各类报表服务功能，包括报表查询，筛选，排序及导出功能，满足日常的管理需要。各报表支持多种筛选方式支持运营需要。

远程控制、升级：实现远程控制，可以对故障的桩进行后台重启。可以实现远程升级操作。

智慧充电：平台应支持多种方式的智慧充电，在云端对充电桩硬件进行控制，下发配置，根据情况实时调整充电的策略以及内容。

客户管理功能：平台应支持对各种类型的充电用户进行管理，包括企业用户和个人用户，能够维护其运营及账号信息。

多种启动方式：平台应支持多种启动方式，支撑场站精细化运营需要，并且需要在订单管理中可根据不同的充电启动方式进行订单的筛选。

车辆管理：可以单个/批量添加车辆，绑定至部门，实现车辆管理。如有车辆正在充电，可以查看该车充电过程数据。

运营管理：账户管理、订单管理、监控大屏、运营报表、活动管理、券管理、电卡管理、开票管理、评价管理、任务中心

系统管理：部门管理、员工管理、车辆管理、菜单权限、操作日志查询。

兼容性：平台应充分考虑未来不同供应商、不同类型充电设施对接要求。

三、运营终端（APP与微信小程序）

投标人需提供已在iOS App Store和所有Android应用市场中正式发布，可正常下载使用的APP，以及已正式发布可正常使用的微信小程序。

功能要求如下：

| 产品 | 模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| APP | 多种登录方式 | 1.手机号+短信验证码； 2.账号一键登录、第三方账号登录； 3.手机号+密码登录。 |
|  | 账户中心 | 1.用户基本信息、支付密码、登录密码、收货地址等基本信息； 2.个人账户余额：金额信息、账户明细、充值（支付方式：支付宝支付、微信支付、招商一网通支付、云闪付等）； 3.企业账户：企业账号列表、企业账号详情、申请企业账号。 |
|  | 电站详情显示 | 包括电站的终端列表（终端状态体现），用户评论，费用、成功充电车型、周边服务、可用时间和电站属性、充电桩各桩是否可用展示等。 1.支持切换地图模式展示（可搜索电桩，可导航找站）； 2.支持筛选操作（根据距离、位置、快捷标签）。 |
|  | 搜索功能 | 1.功能入口：APP首页、离我最近电站列表、地图找站页面； 2.支持根据地点、电站名称、电桩编号搜索； 3.搜索功能以城市范围检索搜索内容； 4.搜索结果包含两类：地址、电站。 |
|  | 筛选功能 | 1.快捷筛选：只看公共、只看空闲、高压快充、推荐站、只看自营、停车优惠、带枪； 2.全量筛选：运营类型、电站筛选、人人电站筛选、保存搜索偏好。 |
|  | 收藏功能 | 收藏充电站、充电终端等。 |
|  | 路径规矩及电站导航 | 1.起讫地点间充电站路线规划功能； 2.能够通过跳转至第三方导航软件的的方式让用户可以对目的地充电站进行导航。 |
|  | 即插即充 | 用户可在手机端绑定Vin码，使用APP个人账户启动一笔订单后验证成功则可使用vin码充电。 |
|  | 预约充电 | 可结合地锁，实现预约充电、预约释放。 |
|  | 扫码/手输设备编号充电 | 可通过扫码/手输设备编号实现充电。 |
|  | 支付方式 | 支持多种支付方式：支付宝、微信、银联等多种支付方式；支持个人支付、企业支付、信用支付三种方式。 |
|  | 充电进程监控 | 实时查看： 1.实时状态：充电订单的soc实时数据、充电量、充电费用、充电时长、设备编号、单价、北京时间； 2.充电参数：实时电流、实时功率、实时电压；soc曲线、温度曲线、功率曲线；电流、电压曲线。 |
|  | ★一号多充 | 用户可以申请最大充电数，实现一个账号给多辆车充电操作 |
|  | 远程断电 | 可以远程断电 |
|  | 订单管理 | 查看所有订单，包括充电订单、占用订单，及订单详情 |
|  | 发票管理 | 对已充电订单发起开票申请并查看开票进度，修改开票信息 |
|  | 在线退款 | 支持用户通过APP提出退款申请，提升用户便利性体验 |
|  | 客服咨询 | 可在线咨询客服和电话咨询客服解决问题 |
|  | 故障报修 | 故障报修，可上传图片并且可以文字描述提交审核 |
| 微信小程序 | 扫码/手输设备编号充电 | 可通过扫码/手输设备编号实现充电 |
|  | 搜索电站信息 | 地图和列表模式下均可输入关键字可查询电站信息 |
|  | 筛选电站 | 按照城市、是否带枪、免费停车、全时段开发、电桩功率等来筛选电站 |
|  | 电站列表 | 以列表形式展示充电站，可按照距离排序 |
|  | 支付方式 | 选择金额或输入自定义金额进行微信支付；充电完成后多余金额即时原路返回 |
|  | 充电过程监控 | 展示充电中桩编号、电流、电压、功率等信息； 充电结束展示充电站、最终时长、充电度数、支付金额 |
|  | 充电记录 | 按月份显示所有充电记录 |
|  | 开票管理 | 引导用户登录APP提交开票申请 |
|  | 资金管理 | 充电资金进入招标人指定微信支付商户号 |

四、检验考核要求

交货前，投标人应对货物质量、规格、性能、数量和重量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合招标文件要求及合同约定的检验证书，投标人的检验结果和细节应附在检验证书内。

检验证书是付款时所需要的必要文件，但不作为货物质量、规格、数量及重量的最终检验结果。

投标设备运抵现场后，招标人可向质监或有关部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书，也可自行组织验收，也可委托第三方检测机构进行验收。

设备的到货验收包括：数量、外观、质量、随机备件备品、装箱单、随机资料（质量检验合格证、图纸）及包装等。

投标人向招标人交付设备后，招标人在运营实况下进行测试，如设备技术性能指标检验考核结果不符合本章技术标准和要求及投标文件承诺，投标人应无条件进行退换货处理。

五、技术服务和质保期服务要求

1.招标人保留在签订合同前对本章技术标准和要求进行补充、修改的权利，投标人应予以配合；

2.投标人应保证投标设备是原厂生产的全新未使用的合格产品，各类指标均符合国家强制性标准、制造商出厂检验标准以及行业标准；

3.投标设备的品牌、型号、规格、主要技术指标、质保期等均应详细明确，产品及其附件的铭牌、使用指南、警告指示等应以中文或英文或通用符号表示，且能准确无误反映产品信息；

4.投标人应提交投标设备的技术文件，包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，如产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册、服务指南等，这些文件应随同投标设备一起交付招标人；

5.招标人如需要，投标人应能说明投标设备的主要技术指标，能提供与指标相对应的在有效期内的检测报告，能提供质量保证承诺、售后服务条款和技术支持等相关材料；

6.投标人投标设备（120kw一体式直流充电桩）质保期应不低于8年，其他投标设备质保期应不低于2年，制造商或国家有更长质保期规定的，应从其规定。质保期自货到验收合格之日起开始计算；在质保期内，投标人投标设备出现质量、技术等问题的，投标人应免费提供咨询、培训、技术指导等服务，同时应按照国家三包法向招标人提供质保；质保期结束后，投标人仍应免费向招标人提供技术咨询、简单维护等服务；如需设备维修、部件更换的，应以成本价向招标人提供备品备件及维修服务；

7.对于招标人以书面或电话形式提出的质量、服务等问题，投标人应于2小时内予以答复响应，需要投标人委派技术、服务人员的，应于24小时内到达现场；

8.投标人如有违反售后服务条款或质量承诺，给招标人造成损失的应承担赔偿责任；

9.投标人应当向招标人提供投标设备操作培训，培训效果应达到招标人工作人员能够独立进行日常操作和简单维护的水平。

六、投标说明

1.本章技术标准和要求，是为满足招标人采购需求的最低要求，并未对一切技术参数和要求作出规定，也未充分引述有关规范和标准，投标人应保证提供的投标设备是符合或优于招标文件规定和有关规范、标准的优质产品；

2.为鼓励不同品牌充分竞争，如某设备的某项技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数、要求不具有限制性，投标人可对该技术参数或要求的响应情况进行说明，并经评标委员会审核确认；

3.本章技术标准和要求，凡涉及参考品牌、推荐品牌（或参考型号、推荐型号）等表述的，均不具有限制性，投标人可自行选择其他品牌（或型号）投标，但投标人应当在投标文件中提供技术证明材料，以证明投标设备的质量、性能、参数等相当于或优于参考品牌、推荐品牌（或参考型号、推荐型号），否则其投标无效；

4.标有“★”的参数为关键技术参数，必须响应或优于响应，否则其投标无效。

七、附件

设计图纸、工程量清单。

投标人应在开标前对设计图纸、工程量清单进行仔细核对。如有错漏项，投标人应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人不得再以设计图纸或工程量清单错漏等原因要求招标人调整合同价款。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：BZJK-2022-   号

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工方案

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、商务和技术偏差表

九、投标设备技术性能指标的详细描述

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  ，（小写）                  元的投标总报价（其中，增值税税率为        ），工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 身份证号： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 自竣工验收合格之日起 年 |  |
| …… | …… | …… |  |

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件、委托代理人2022年1月以来任意连续3个月的社保缴费证明复印件

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                             （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致。

## 四、已标价工程量清单

## 五、施工方案

1.投标人编制施工方案的要求：

编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2.图表及格式要求：

附表一 拟投入的主要施工设备表

附表二 劳动力计划表

附表三 进度计划

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

## 六、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：

项目负责人简历应附身份证、学历证（如有）、职称证（如有）、执业资格证书、2022年1月以来任意连续3个月的社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

其他主要人员应附身份证、学历证（如有）、职称证（如有）、有关证书和2022年1月以来任意连续3个月的社保缴费证明复印件。

## 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

### （二）近年财务状况表

1.投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### （四）其他资格审查资料

如有，按招标文件要求提供。

## 八、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 九、投标设备技术性能指标的详细描述

## 十、技术服务和质保期服务计划

## 十一、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。