| 水安凤栖上院34#地项目模板工程招标控制价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 班组名称 | 单位 | 暂定工程量 | 含税单价 | 小计（元） | 备注 |
|  | 模板工程 |  |  |  |  | 按建筑面积结算 |
| 1 | 地下室顶板及以下木工模板 | m2 | 20442.00 | 180.00 | 3679560.00 | 建筑面积 |
| 2 | 地下室顶板以上木工模板（洋房） | m2 | 47500.00 | 185.00 | 8787500.00 | 建筑面积 |
| 3 | 地下室顶板以上木工模板（高层） | m2 | 23146.54 | 178.00 | 4120084.12 | 建筑面积 |
| 4 | 零工用工（小工) | 工日 | 100.00 | 200.00 | 20000.00 |  |
| 5 | 零工用工（大工) | 工日 | 100.00 | 350.00 | 35000.00 |  |
|  | 小计 | 元 |  |  | 16642144.12 |  |
|  |  |  |  |  | 16642144.12 |  |
| 备注:1、招标人仅提供塔吊，其余涉及模板工程均为投标人综合考虑，包含在投标报价内。 2、模板工程采用包工包料形式招标。所有用于模板制作安装过程中用到的：人工、主材、辅材、工具、机械均由乙方提供。包括但不限于满足工期、安全、质量要求的：普通螺杆、螺帽、山型卡、钉子、扎丝、步步紧、顶托、套管、堵头、撑条、垫板、封堵螺杆洞之发泡剂、砂浆、防锈漆、脱模剂、胶带纸等模板施工所用到的木材、辅材、工具、设备等。其中内架部分，除由甲方指定分包提供材料外，所需辅材均由乙方承担。 3、建筑面积计算规则执行《建筑工程建筑面积计算规则GB/T50353-2013以图纸计算。注:阳台按照一半计算建筑面积，一次性包死。其它零星项目综合在包干单价内，不得另行计取，空调板、天井、空腔等施工图纸范围内不计算建筑面积的施工项目，其工程量均己综合在主体平方米包干单价内、一律不另计算，不计取任何费用。特别约定，不计算该规范中雨棚、门斗、采光井，外保温、设备平台、外幕墙建筑面积，走廊按半面积计算建筑面积。 |  |  |  |  |  |  |