| 水安凤栖上院34#地防水工程招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 单位 | 暂定工程量 | 含税报价（9%） | 小计（元） | 备注 |
| 一 | 地库的防水工程量（含主楼地库） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地下室及主楼地下室地板防水 | 4.0厚弹性体改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型）、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1.5kg/m2）及相关辅材 | m2 | 27436.82 | 52.5 | 1440433.05 | 未尽处详见图纸、招标文件等相关文件要求 |
| 2 | 地下室及主楼地下室外墙面防水 | 4.0厚SBS改性沥青防水卷材、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）及相关辅材 | m2 | 5865.15 | 61 | 357774.15 | 未尽处详见图纸、招标文件等相关文件要求 |
| 3 | 地下室及主楼地下室顶板防水 | 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材、1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料及相关辅材 | m2 | 19224.32 | 55 | 1057337.6 | 未尽处详见图纸、招标文件等相关文件要求 |
| 二 | 高层、洋房、商铺及配套用房的防水工程量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高层、洋房、商铺及配套用房屋面防水 | 两道3.0厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（Ⅱ型）、2厚水乳型沥青防水涂料及相关辅材 | m2 | 10454.03 | 68.5 | 716101.06 | 未尽处详见图纸、招标文件等相关文件要求 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 3571645.86 |  |
| 备注：工程量计算规则：1、按安徽省建设工程工程量清单计价规范现行标准执行；2、防水卷材及涂料附加层的工程量已包含在投标报价中，综合考虑难易程度，不另行计取工程量。 |  |  |  |  |  |  |  |